**七、投标文件的有关格式**

**7.1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书**

**法定代表人（企业负责人）授权委托书**

（法定代表人（企业负责人）来投标的，此表不用）

致：（采购单位名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（企业负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名： 法定代表人姓名：

职务： 职务：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

供应商盖章：

 年 月 日

**附：法定代表人（企业负责人）身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）、授权代表近三个月内任一个月的社保缴纳证明**

# **7.2、**报价文件

开标一览表

项目名称：宁波市鄞州保安服务有限公司智能化设备采购建设项目

单位：元（人民币）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宁波市鄞州保安服务有限公司智能化设备采购建设项目 |
| 投标总价（小写） |  |
| 投标总价（大写） |  |

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日 期： 年 月 日

**投标分项报价表**

项目名称： 宁波市鄞州保安服务有限公司智能化设备采购建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 税率 |
| **一、指挥中心大屏搬迁及机房优化** |  |
| 1 | 原拼接屏搬迁 | 定制 | 含拆、装、搬运、原结构利用、搬运过程中LCD破损赔偿 | 台 | 15 |  |  |  |
| 2 | 拼接屏支架迁移 | 定制 | 原拼接屏支架拆除、搬运及重新安装 | 台 | 15 |  |  |  |
| 3 | 会议系统设备搬迁 | 定制 | 原会议摄像机、会议终端、音响等设备拆除，并安装至指定位置，同时联调上级部门会议系统确保正常使用。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 机房优化 | 定制 | 大楼内部2处信息化机房内部机柜（9个）线路进行重新整理优化，线路横平竖直走线，明确强弱电分离、业务分区（如核心/接入/安全/传输设备布局）；使用理线架、扎带、魔术贴、标签打印机、线缆保护套等材料。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 静电地板 | 国产 | 陶瓷防静电地板，600\*600\*40，包含配件及安装 | 平方 | 72 |  |  |  |
| 6 | 配电柜 | 国产 | 按系统图的回路个数分别定制；内含断路器、汇流排、接线端子等 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电源线 | 国产 | YJV3\*16 | m | 100 |  |  |  |
| **二、门禁系统** |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 浙江大华 | DH-AS17213S0 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 双门磁力锁（含支架） | 浙江大华 | DH-ASLMQ280BL-D | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 | 闭门器 | 海康威视 | DS-K4DC104 | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 磁力锁电源 | 国产 | LRS-150-12 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 出门按钮 | 浙江大华 | DH-ASF900 | 只 | 8 |  |  |  |
| 6 | RVV-2\*1.0配线 | 爱普华顿 | RVV2\*1.0 | m | 250 |  |  |  |
| 7 |  Cat5e | 海康威视 | DS-1LN5E-S/E | m | 250 |  |  |  |
| **三、视频监控系统** |  |
| 1 | 400万像素宽动态半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7145EVWDV3-IZS | 台 | 15 |  |  |  |
| 2 | 摄像机电源 | 国产 | LRS-150-12 | 台 | 8 |  |  |  |
| **四、计算机网络系统** |  |
|  | 互联网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内无线AP | 锐捷 | RG-RAP2261(G) | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 8口POE交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-8GT2SFP-P V2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 24口千兆接入交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 千兆光模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 无线控制器 | 锐捷 | RG-NBR-N7204-E | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 公安网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24口千兆接入交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 千兆光模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 只 | 2 |  |  |  |
|  | 党政网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 24口千兆接入交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 千兆光模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 只 | 2 |  |  |  |
|  | 视频专网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 24口千兆接入交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 千兆光模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 只 | 2 |  |  |  |
| **五、综合布线及综合管道** |  |
| 1 | 双孔网络插座（墙插） | 威冠 | MC-E86A2P3-001，带模块 | 个 | 14 |  |  |  |
| 2 | 双孔网络插座（地插） | 威冠 | S99A-1A，带模块 | 只 | 6 |  |  |  |
| 3 | 超五类非屏蔽网络跳线2米 | 兆龙 | ZPU5CM-T-2M | 根 | 30 |  |  |  |
| 4 | 超五类非屏蔽24口配线架 | 威冠 | MC-CCU24P1-001 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 19英寸标准机柜(42U) | 图腾 | G26642 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 12口光纤配线架 | 威冠 | MC-ODF12-POR | 只 | 4 |  |  |  |
| 7 | LC-LC双工单模光纤跳线 | 一舟 | MC-LC/UPC-LC/UPC-OS2-030 | 根 | 8 |  |  |  |
| 8 | 室内二十四芯单模光纤 | 国产 | GYTS-24B1.3 | m | 150 |  |  |  |
| 9 | 室内二十四芯单模光纤熔接 | 定制 | 定制 | 芯 | 48 |  |  |  |
| 10 | 网络理线架(1U) | 国产 | 1U机架式24口理线器 | 只 | 4 |  |  |  |
| 11 | RVV-2\*1.0 | 爱普华顿 | RVV2\*1.0 | m | 650 |  |  |  |
| 12 |  Cat5e | 海康威视 | DS-1LN5E-S/E | m | 3800 |  |  |  |
| 13 | 热镀锌防火金属槽式桥架 | 国产 | 200\*100 | m | 50 |  |  |  |
| 14 | 8口交换机 | 锐捷 | RG-ES108D | 台 | 10 |  |  |  |
| 15 | 4\*0.5配线 | 日月 | RVV4\*0.5 | m | 200 |  |  |  |
| 16 | PDU电源 | 公牛 | GNE-1080 | 只 | 2 |  |  |  |
| 17 | PVC管 | 中财 | dn20(中型）WZXY | m | 90 |  |  |  |
| **六、其他** |  |
| 1 | 门岗临时监控安装 | 定制 | 原有监控拆除安装至临时门岗，包含线路及人工 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 警铃移位安装 | 定制 | 原有警铃拆除安装，包含线路及人工 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |

1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

 投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日 期： 年 月

# **7.3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录的书面声明**

**书面声明**

致：宁波市鄞州保安服务有限公司

（投标人全称）参加贵方组织的 （项目） 招标有关活动，并进行投标。为此声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录

特此声明！

投标人盖章： （公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期： 年 月 日

**7.4信用中国查询声明函**

**信用中国查询声明函**

我司（单位）承诺未被列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站中的政府采购严重违法失信名单及失信被执行人。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日 期：

附：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。